审批意见： 临环表[2020]15号 根据《报告表》结论，从环保角度考虑，临西县弘润食品有限公司肉鸡定点屠宰技改项目可行。该项目位于市临西县临西镇史洼村村西。项目总投资660万元，不新增占地。技改内容：①活禽临时卸车区加装围挡，加装恶臭废气处理设备和排气筒；②将 1 台 0.5t/h 燃甲醇锅炉改造为 1 台 0.5t/h 燃天然气锅炉，并且天然气锅炉加装低氮燃烧装置和尾气分析仪；③扩大污水处理站的处理规模，新增 1 座调节池，新增厌氧池、缺氧池、好氧池各 1座，新增二沉池及污泥池 1 座；④新增 1 套氟制冷设备。新增劳动定员 40 人，技改后劳动定员 100 人，工作制度不变。 该《报告表》可作为项目设计，施工及运行过程中环境管理的依据，项目建设过程中，必须严格落实环保“三同时”要求。 技改项目运行过程中活鸡卸车区、生产车间恶臭经管道收集后通过油雾分离器+UV光氧设备处理后经 15m 高排气筒外排；污水处理站表面加盖密闭，废气收集后经低温等离子+UV 光氧装置+活性炭吸附装置15m 高排气筒外排；锅炉加装低氮燃烧装置和尾气分析仪，经 15m 高排气筒外排；食堂烟油经高效油烟净化器处理后经烟囱（高于食堂屋顶）外排。项目生产及生活污水经收集后进入厂区污水处理站处理后，排入市政管网，最终进入临西县污水处理厂进行处理。项目采用基础减震、厂房隔声再经距离衰减等措施控制噪声。项目鸡毛、鸡内脏定期外售，其余固废集中收集于密闭罐车内，定期运往临西县临洁垃圾处理厂进行卫生填埋。 4、项目建成后，尽快组织验收。 5、该项目建设期间及日常环境监管由该区域责任人负责。 经办人： 项目代码： 91130535054001391Y2020001 公 章 二〇二〇年三月三十日