审批意见： 临环表[2020]33号 根据《报告表》结论，从环保角度考虑，同意临西县星源养老服务中心临西星源医院项目建设。项目位于临西县邯临公路北侧陈林分洪渠东侧。项目总投资211.5万元，总占地1638 m2，建筑面积1603.88m2。设置急诊科、内科、外科、妇（产）科、预防保健科、康复理疗科等临床科室及医技科室，设置医疗床位20张。 2、该《报告表》可作为项目设计，施工及运行过程中环境管理的依据，项目建设过程中，必须严格落实环保“三同时”要求。 3、项目运行过程中污水处理站产生恶臭，要求污水处理站的池体均封闭性池体，仅在上方预留很小的孔作为排气使用。医疗废水经污水处理站（“格栅+调节+提升泵+一体化处理设备+过滤池”的二级处理工艺）处理后排入星源养老服务中心污水处理站处理后，用于抑制扬尘和绿化灌溉。项目水泵、空调机组等产生噪声，要采用低噪声设备，基础减震，房屋隔声等降噪措施。项目医疗垃圾委托有处置医疗废物的资质单位进行处置；栅渣、污泥统一交由有处置危险废物的资质单位进行处理；生活垃圾清运至县垃圾处理场处理。 4、项目尽快与有处理危险废物资质的单位签订危废处置协议。 5、项目尽快与有处理医疗废物资质的单位签订医疗处置协议。 6、项目建成后，尽快组织验收。 7、该项目建设期间及日常环境监管由该区域责任人负责。 项目代码： 52130535MJ0838224B2020001 公 章 经办人： 二〇二〇年五月十二日